Приложение 1

Техническая спецификация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Дополнительная характеристика | Ед. измерения | Кол-во | цена | | сумма | |
| 1 | Комплект медицинских инструментов, стерильный, одноразовый. В комплект входят: | 1. Ножницы – хирургические, прямые, тупоконечные с металлическими вставками.  Общая длинна изделия – 115 мм.  Длинна рабочей части – 35 мм. | комплект | 650 | 7 400,00 | 4 810 000,00 | |
| 2. Пинцет – анатомический, без зубцов.  Общая длинна изделия 127 мм. |
| 3. Зажим – прямой, с фиксацией.  Общая длинна изделия – 145 мм.  Длинна рабочей части – 55 мм. |
| 4. Лоток – изготовлен из полимерного материала, прозрачный. Размер лотка: 183х136х25 |